福建中医药大学

附属人民医院

竞争性谈判文件

项目名称：医疗设备年度校准服务项目

采购人：福建中医药大学附属人民医院

2025年11月

一、竞争性谈判采购公告

福建中医药大学附属人民医院对医疗设备年度校准服务项目进行院内竞争性谈判，现欢迎省内外有能力提供产品的供应商前来投标。

一、项目概况及要求

1、项目名称：福建中医药大学附属人民医院医疗设备年度校准服务项目

2、采购内容及限价：

| 采购包 | 标的名称 | 数量 | 控制单价 （万元） | 控制总价（万元） | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备年度校准服务项目 | 1 | 21 | 21 | 年 |

- 公示时间：2025年11月5日--2025年11月12日

- 4、递交投标文件截止时间：2025年11月13日上午9:00（北京时间）

超过递交截止时间递交的投标文件恕不接受。投标文件递交后概不退还，逾期送达（以签到为准）、未送达指定地点及未按竞争性谈判文件要求密封的投标文件均不予接受。

5、评标开始时间：2025年11月13日上午9:00（北京时间）

6、评标地点：福建中医药大学附属人民医院6号楼2层会议室。

7、供应商对本次采购活动事项提出疑问的，请在递交投标文件截止时间3天前，将问题以书面的形式（有效签署的原件并加盖公章，拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）提交到福建中医药大学附属人民医院资产管理处办公室或纪检监察处，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

8、有关本项目的信息（包括竞争性谈判文件若有修改补充），在福建中医药大学附属人民医院院内、院外网通知，请供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9、履约保证金

本项目无需提交履约保证金。

10、项目控制价

本项目招标控制价详见第2点采购内容及限价。投标人报价不得超过招标控制价，否则视为无效投标。

11、联系方式

招标人：福建中医药大学附属人民医院

地址：福建省福州市台江区817中路602号

联系人: 林工

电话：0591-83942177

投标文件壹正肆副。（正本胶装，副本装订。）

二、供应商资格要求

1、资格标准及审查办法：

1.1凡有能力提供本招标文件所述服务，具备相关法律法规、行政规章条例和本招标文件中规定的参加采购活动应当具备的条件的境内独立法人资格均可能成为合格的投标人。投标人要求提供有效期内检验检测机构资质认定证书（CMA证书）和中国合格评定国家认可委员会颁发的“认可决定书”（CNAS证书）并提供证书复印件以及认定证书附表复印件；

1.2资格审查方式：资格后审。

1.3本项目不接受联合体参加，不允许中标方进行分包、委外、转包。

2.采购方式：院内竞争性谈判

2.1采购方组织的院内竞争性谈判按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须在截止时间前递交投标文件。

2.2成交原则：

2.2.1本项目评审采用最低评标价法进行评审。

2.2.2定标：采购人授权评审小组根据完全满足采购的技术、质量、商务和服务的需求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.2.3评审的依据为招标文件（含有效的补充文件），评审小组判断投标文件对招标文件的响应仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

2.2.4评标结果公示：公开招标结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网的公告栏目内公示。

2.3成交通知：公开招标结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网的公告栏目内公示，公示期满无异议后，由采购人向中标供应商授予中标通知书。

2.4签订合同：

2.4.1中标人收到中标通知书后5个工作日内须来我院办理合同签订手续。

2.4.2招标文件、中标人的投标文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

2.4.3结算说明：服务期结束后15日内，由中标方出具检测项目和有效证书数量明细，对照招标单价进行结算，结算总金额偏差不得超过中标金额的百分之15。

二、供应商须知

1、资格标准：

凡有能力提供本谈判文件所述服务，具备本谈判文件中规定条件的境内供应商均可参加本次采购活动。

2、采购方式：竞争性谈判

2.1采购方组织的谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须在谈判开始前递交响应文件。

2.2竞争性谈判以递交响应文件的先后确定谈判顺序，由采购方组织的谈判小组分别与各供应商进行谈判。

2.3在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

2.4初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判小组须以书面形式通知所有参加谈判的供应商。所有供应商根据竞争性谈判文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及作出相关的书面承诺，并作出最后报价。

2.5所有供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由供应商法定代表人授权代表签字。

2.6谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内书面填写最后报价，并据此确定成交供应商。超出规定时间没有进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以其前一次报价为准。谈判小组可以视情况要求供应商在规定时间进行多次报价，以供应商最后的有效报价为准。

2.7成交原则：

2.7.1本项目评审采用最低评标价法进行评审。

2.7.2采购人授权谈判小组根据完全满足采购的技术、质量和服务的需求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.7.3评审的依据为响应文件（含有效的补充文件），谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

2.8成交结果公示媒介：竞争性谈判成交结果将在福建中医药大学附属人民医院院内网、院外网公示。

2.9签订合同：

2.9.1成交供应商在收到成交通知书后7天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜，并在成交通知书发出后15天内完成合同签订。在收到成交通知书后7天内，未派代表与采购人联系的，视同放弃本次中标资格。

2.9.2竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

第三章  采购内容及要求

- 项目概况

- 本项目为福建中医药大学附属人民医院医疗设备年度校准服务项目，需有资质的专业供应商，提供专业的医疗设备检测服务并出具合格校准报告。

- 本项目服务期限为1年。

- 技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

- ★检测范围：护理部、医学检验科、超声影像科、体检部、科研实验室和制剂室等临床科室的除颤仪、输液泵、呼吸机、分光光度计、酶标仪、离心机、恒温金属浴、移液器、PCR等设备，服务内容清单详见附件1：《2025年度福建中医药大学附属人民医院医疗校准设备清单》。

- ★投标人需提供附件清单上各项检测项目的CMA、CNAS的检测资质，同时在报价单上明确各个设备校准单价以及资质的详细页码备查。（投标人须按附件1项目清单提供检测资质材料，并按序号标识，并在分项报价单上备注每一项检测项目对应资质详细页码范围）

- ★根据采购人校准检测的设备需求情况，投标人需提供上门检测或上门取件、包装、运输、检测等，并保证设备物流安全。

- ★投标人的报价单包含所有清单上设备校准所需要的配件、试剂、辅助材料、人工费、运输和税费等。

- ★投标人需要提供本地办事处地址及校准申请的联系电话，确保24小时内响应上门检测或者上门取件(非工作时间致电除外)。

- ★该年度内采购人将申请不定期不定量校准服务，该年度结束后一个月内以实际产生的校准报告数量进行费用结算。

- ★每次校准服务完成后，投标人需在一周内向采购人提供电子版和纸质版校准证书。

- ★设备校准后由采购人将校准后的设备抽样再次送福建省计量科学研究院等第三方部门进行校准结果比对，若偏差较大，该类型设备校准费用不予付款。

- ★若校准服务过程中出现检测设备不合格或设备故障的，投标人需提出整改建议，并给予免费复测。

- ★人员配备：成交人需配备至少一名注册计量师和一名高级工程师。（此项需提供投标人单位为其缴纳的近三个月社保证明）。

- 11.★各项医疗设备校准的技术参数详见附件1：《2025年度福建中医药大学附属人民医院医疗校准设备清单》。

| 附件1：2025年度福建中医药大学附属人民医院医疗校准设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 证书要求 | 技术要求 | 备注 |
| 1 | 除颤仪 | BeneHeart D3等 | 34 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《心脏除颤器校准规范JJF1149》 3.校准参数：释放能量、电压、心率、心电显示扫描速度等 4.提供下现场服务 |  |
| 2 | 输液泵 | SK-901EX等 | 94 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用注射泵和输液泵检测仪 JJG 1098-2014》 3.校准参数：流量、阻塞压力等 4.提供下现场服务 | 单通道 |
| 3 | 注射泵 | BeneFusino SP3DEx等 | 177 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用注射泵和输液泵检测仪 JJG 1098-2014》 3.校准参数：流量、阻塞压力等 4.提供下现场服务 | 单通道 |
| 4 | 呼吸机 | 840、V200等 | 17 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《呼吸机校准规范 JJF1234》 3.校准参数：潮气量、压力、浓度、通气频率 4.提供下现场服务 |  |
| 5 | 医用超声源 | resona R9、voluson E10等 | 25 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用超声诊断仪超声源检定规程JJG639》 3.校准参数：超声功率、长度、声强 4.提供下现场服务 | 按单探头 |
| 6 | 移液器 | 艾本德research plus、SOCOREX等 | 148 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《移液器检定规程 JJG 646》 3.校准参数：容量等 4.提供取送服务 |  |
| 7 | 移液器（八通道） | 艾本德research plus等 | 22 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《移液器检定规程 JJG 646》 3.校准参数：容量等 4.提供取送服务 |  |
| 8 | 金属浴 | OSE-DB-01、DNK-M016-024、K30、TU-100等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |
| 9 | 酶标仪 | SUNRISE、MB-580等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《酶标分析仪检定规程 JJG861》等 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务 |  |
| 10 | 电子天平（1） | JY2001等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电子天平检定规程JJG 1036》或《电子天平校准规范 JJF1847》 3.校准参数：质量等 4.提供下现场服务 |  |
| 11 | 电子天平（2） | BT-224S、BSA224S-CW等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电子天平检定规程JJG 1036》或《电子天平校准规范 JJF1847》 3.校准参数：质量等 4.提供下现场服务 | 高精度 |
| 12 | 游标卡尺 | 无 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《通用卡尺检定规程 JJG 30》 3.校准参数：长度等 4.提供取送服务 |  |
| 13 | 二氧化碳培养箱 | MCO-18AC等 | 9 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用二氧化碳培养箱 YY 1621-2018 5.1-YY 1621-2018 5.10》等 3.校准参数：浓度、温度等 3.提供下现厂服务 |  |
| 14 | 三气培养箱 | 维根 WCT-180T等 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》等 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务 |  |
| 15 | 恒温培养箱、生化培养箱 | DHP-9160等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务 |  |
| 16 | 便携电导仪 | FE38等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电导率仪检定规程 JJG 376》 3.校准参数：电导率等 4.提供下现场/取送服务 |  |
| 17 | 超微量分光光度计 | NANODROP ONE | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：浓度等 4.提供下现场服务 |  |
| 18 | 微量分光光度计 | X-5等 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：浓度等 4.提供下现场服务 |  |
| 19 | 紫外分光光度计 | 722N、P1、美普达uv-3200等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178》 3.校准参数：波长 、透射比等 4.提供下现场服务 |  |
| 20 | 核酸扩增检测分析仪 | UC0108等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《快速核酸检测仪校准规范JJF(冀)200》等 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |
| 21 | 普通PCR、梯度PCR等 | Gentier 96E等 | 4 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《聚合酶链反应分析仪校准规范JJF 1527》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |
| 22 | 荧光定量PCR | CFX96 Deep Well等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《聚合酶链反应分析仪校准规范JJF 1527》 3.校准参数：温度、速率、拷贝数等 4.提供下现场服务 |  |
| 23 | 冰箱 | 海尔HYC-940等 | 57 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务 | 单点 |
| 24 | 离心机（转速） | 中科中佳HC-2518等 | 30 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用离心机校准规范JJF2004》 3.校准参数：转速等 3.提供下现厂服务 | 转速 |
| 25 | 离心机（转速、温度） | 中科中佳KDC-2046等 | 25 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用离心机校准规范JJF2004》等 3.校准参数：温度、转速等 3.提供下现厂服务 | 转速、温度 |
| 26 | 检验分析用纯水设备 | TCHS-10RO/600F等 | 9 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《纯水/超纯水系统监测仪表 （电导率）校准规范JJF（湘）09》等 3.校准参数：电导率等 3.提供下现厂服务 |  |
| 27 | 核酸蛋白分析仪 | Biophotomete plus | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务 |  |
| 28 | 多功能微孔板检测仪 | SpectraMax iD3 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《酶标分析仪检定规程 JJG861》 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务 |  |
| 29 | 压力表 | 山东淄博等 | 120 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52》等 3.校准参数：压力等 4.提供取送服务 | 一年2次合计数 |
| 30 | 脉动真空灭菌器 | ZQS-3.0等 | 13 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范JJF2088》 3.校准参数：温度、压力、时间等 4.提供下现场服务 |  |
| 31 | 高压灭菌器 | MOST-L等 | 17 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：检测依据应体现“蒸汽灭菌器温度、压力”等 3.校准参数：温度、压力等 4.提供下现场服务 |  |
| 32 | 清洗消毒机 | Rapid-A-150等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：检测依据应体现“清洗消毒器”等 3.校准参数：时间、温度等 4.提供下现场服务 |  |
| 33 | 高效液相色谱仪 | 戴安U-3000等 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《液相色谱仪检定规程 JJG705》 3.校准参数：最小检测、浓度等 4.提供下现场服务 |  |
| 34 | 药品稳定性试验箱 | 埃开DMT150S | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |
| 35 | 酸度计 | PB-10 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《实验室 pH(酸度)计检定规程 JJG 119》 3.校准参数：酸度等 4.提供下现场服务 |  |
| 36 | 电导率仪 | 雷磁DDSJ-308F | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电导率仪检定规程 JJG 178》 等 3.校准参数：电导等 4.提供下现场服务 |  |
| 37 | 旋光仪 | WZZ-2 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536》 3.校准参数：旋光度等 4.提供下现场服务 |  |
| 38 | 阿贝折射仪 | Wzs-1 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《阿贝折射仪检定规程 JJG625》 等 3.校准参数：折射率、色散等 4.提供下现场服务 |  |
| 39 | 真空干燥箱 | 上海精宏DZF等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |
| 40 | 精密鼓风干燥箱 | STIK BAO-250 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |
| 41 | 混匀仪 | WZR-H6000 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |
| 42 | 微量震荡仪 | KJ-201C | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |
| 43 | 旋涡混合器 | XH-D等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 7.提供下现场服务 |  |
| 合计 |  |  | 856 |  |  |  |

### 三、商务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订后服务期1年。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福建省福州市台江区817中路602号福建中医药大学附属人民医院 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 完成本项目检测服务内容，并出具合格的校准报告。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按照招标文件以及合同规定执行 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | - 服务期结束后15日内，由中标方出具检测项目和有效证书数量明细，对照招标单价进行结算，结算总金额偏差不得超过中标金额的百分之15，采购人如有异议，需在接到对账单后5日内提出。中标方开具合格发票，经采购人对账单确认无误后，达到付款条件起30日内支付相应的结算款。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 |

四、响应文件的要求

（包含但不限于以下要求）

供应商响应文件为一正肆副，同时必须满足以下要求，否则视为无效响应。

1、法定代表人授权委托书原件并加盖公章。(投标代表是法定代表人的无需提供)

2、法定代表人及投标代表的有效身份证复印件。

3、供应商有效期内营业执照复印件（三证合一）。

4、竞争性报价函以及分项报价表，分项报价表需按照附件提供的各项设备顺序排列。

5、无违法记录的书面声明。

6、售后服务承诺书。

7、技术部分以及商务部分内容的响应（无偏离或正偏离）。

8、用户案例及名单（注：投标人所投项目的标杆案例须提供项目以下资料的有效复印件：①中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书复印件；③采购合同文本复印件；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。

9、相应采购包技术要求的相关佐证材料（如有）。

10、资格承诺函。

11、社保证明：投标代表需提供调研公告发布之日前六个月中任意一个月（不含投标截止当月）投标人为其缴交的社保证明材料。

12、中小企业声明函。

供应商注意事项：

（1）以上内容没有规定格式的请各供应商自行设计格式编写。

# （2）正本的每一页必须加盖公章以及法定代表人授权代表的签字，复印件加盖公章并注明与原件一致，以上材料需采用胶装密封，封口加盖公章。

# 竞争性报价函

致：福建中医药大学附属人民医院

我司竞争性报价函具体如下：

| 采购包 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 首次报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写金额） |  |  |  |  |  |

- 我司愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供相关证明材料，初始报价为人民币（大写）             。以我公司最终报价为准。

2、我司完全理解谈判文件中的相关内容并严格根据要求提供，提供的内容真实有效。

- 谈判过程承诺严格遵守国家相关法律法规。

投标人代表签字：

时间：

分项报价表

| 2025年度福建中医药大学附属人民医院医疗校准设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 证书要求 | 技术要求 | 备注 | 资质页码 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 除颤仪 | BeneHeart D3等 | 34 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《心脏除颤器校准规范JJF1149》 3.校准参数：释放能量、电压、心率、心电显示扫描速度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 2 | 输液泵 | SK-901EX等 | 94 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用注射泵和输液泵检测仪 JJG 1098-2014》 3.校准参数：流量、阻塞压力等 4.提供下现场服务 | 单通道 |  |  |  |
| 3 | 注射泵 | BeneFusino SP3DEx等 | 177 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用注射泵和输液泵检测仪 JJG 1098-2014》 3.校准参数：流量、阻塞压力等 4.提供下现场服务 | 单通道 |  |  |  |
| 4 | 呼吸机 | 840、V200等 | 17 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《呼吸机校准规范 JJF1234》 3.校准参数：潮气量、压力、浓度、通气频率 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 5 | 医用超声源 | resona R9、voluson E10等 | 25 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用超声诊断仪超声源检定规程JJG639》 3.校准参数：超声功率、长度、声强 4.提供下现场服务 | 按单探头 |  |  |  |
| 6 | 移液器 | 艾本德research plus、SOCOREX等 | 148 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《移液器检定规程 JJG 646》 3.校准参数：容量等 4.提供取送服务 |  |  |  |  |
| 7 | 移液器（八通道） | 艾本德research plus等 | 22 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《移液器检定规程 JJG 646》 3.校准参数：容量等 4.提供取送服务 |  |  |  |  |
| 8 | 金属浴 | OSE-DB-01、DNK-M016-024、K30、TU-100等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 9 | 酶标仪 | SUNRISE、MB-580等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《酶标分析仪检定规程 JJG861》等 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 10 | 电子天平（1） | JY2001等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电子天平检定规程JJG 1036》或《电子天平校准规范 JJF1847》 3.校准参数：质量等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 11 | 电子天平（2） | BT-224S、BSA224S-CW等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电子天平检定规程JJG 1036》或《电子天平校准规范 JJF1847》 3.校准参数：质量等 4.提供下现场服务 | 高精度 |  |  |  |
| 12 | 游标卡尺 | 无 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《通用卡尺检定规程 JJG 30》 3.校准参数：长度等 4.提供取送服务 |  |  |  |  |
| 13 | 二氧化碳培养箱 | MCO-18AC等 | 9 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用二氧化碳培养箱 YY 1621-2018 5.1-YY 1621-2018 5.10》等 3.校准参数：浓度、温度等 3.提供下现厂服务 |  |  |  |  |
| 14 | 三气培养箱 | 维根 WCT-180T等 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》等 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务 |  |  |  |  |
| 15 | 恒温培养箱、生化培养箱 | DHP-9160等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务 |  |  |  |  |
| 16 | 便携电导仪 | FE38等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电导率仪检定规程 JJG 376》 3.校准参数：电导率等 4.提供下现场/取送服务 |  |  |  |  |
| 17 | 超微量分光光度计 | NANODROP ONE | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：浓度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 18 | 微量分光光度计 | X-5等 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：浓度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 19 | 紫外分光光度计 | 722N、P1、美普达uv-3200等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178》 3.校准参数：波长 、透射比等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 20 | 核酸扩增检测分析仪 | UC0108等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《快速核酸检测仪校准规范JJF(冀)200》等 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 21 | 普通PCR、梯度PCR等 | Gentier 96E等 | 4 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《聚合酶链反应分析仪校准规范JJF 1527》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 22 | 荧光定量PCR | CFX96 Deep Well等 | 5 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《聚合酶链反应分析仪校准规范JJF 1527》 3.校准参数：温度、速率、拷贝数等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 23 | 冰箱 | 海尔HYC-940等 | 57 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度、参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 3.提供下现厂服务 | 单点 |  |  |  |
| 24 | 离心机（转速） | 中科中佳HC-2518等 | 30 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用离心机校准规范JJF2004》 3.校准参数：转速等 3.提供下现厂服务 | 转速 |  |  |  |
| 25 | 离心机（转速、温度） | 中科中佳KDC-2046等 | 25 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《医用离心机校准规范JJF2004》等 3.校准参数：温度、转速等 3.提供下现厂服务 | 转速、温度 |  |  |  |
| 26 | 检验分析用纯水设备 | TCHS-10RO/600F等 | 9 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《纯水/超纯水系统监测仪表 （电导率）校准规范JJF（湘）09》等 3.校准参数：电导率等 3.提供下现厂服务 |  |  |  |  |
| 27 | 核酸蛋白分析仪 | Biophotomete plus | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《微量分光光度计校准规范JJF 1836》 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 28 | 多功能微孔板检测仪 | SpectraMax iD3 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《酶标分析仪检定规程 JJG861》 3.校准参数：吸光度、波长等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 29 | 压力表 | 山东淄博等 | 120 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52》等 3.校准参数：压力等 4.提供取送服务 | 一年2次合计数 |  |  |  |
| 30 | 脉动真空灭菌器 | ZQS-3.0等 | 13 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《大型蒸汽灭菌器温度、压力、时间参数校准规范JJF2088》 3.校准参数：温度、压力、时间等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 31 | 高压灭菌器 | MOST-L等 | 17 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：检测依据应体现“蒸汽灭菌器温度、压力”等 3.校准参数：温度、压力等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 32 | 清洗消毒机 | Rapid-A-150等 | 3 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：检测依据应体现“清洗消毒器”等 3.校准参数：时间、温度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 33 | 高效液相色谱仪 | 戴安U-3000等 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《液相色谱仪检定规程 JJG705》 3.校准参数：最小检测、浓度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 34 | 药品稳定性试验箱 | 埃开DMT150S | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 35 | 酸度计 | PB-10 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《实验室 pH(酸度)计检定规程 JJG 119》 3.校准参数：酸度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 36 | 电导率仪 | 雷磁DDSJ-308F | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《电导率仪检定规程 JJG 178》 等 3.校准参数：电导等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 37 | 旋光仪 | WZZ-2 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《旋光仪及旋光糖量计检定规程 JJG 536》 3.校准参数：旋光度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 38 | 阿贝折射仪 | Wzs-1 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《阿贝折射仪检定规程 JJG625》 等 3.校准参数：折射率、色散等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 39 | 真空干燥箱 | 上海精宏DZF等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 40 | 精密鼓风干燥箱 | STIK BAO-250 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 41 | 混匀仪 | WZR-H6000 | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 42 | 微量震荡仪 | KJ-201C | 1 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 4.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 43 | 旋涡混合器 | XH-D等 | 2 | CNAS校准证书 | 1.出具带CNAS标志的校准证书 2.依据的标准：《环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101》 3.校准参数：温度等 7.提供下现场服务 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 856 |  |  |  |  |  |  |

# 法定代表人授权委托书

致：福建中医药大学附属人民医院

我方的单位负责人（       ）授权（        ）为供应商代表，代表我方参加              的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：          手机：

供应商代表：      身份证号：            手机：

授权方

供应商：（             全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方供应商代表签字：

签署日期：   年  月   日

# 供应商资格承诺函

致：福建中医药大学附属人民医院

我单位参与的    （项目名称）    项目的市场调研/院内采购活动，现承诺如下：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

2. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收证明材料。

3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金证明材料。

4. 我单位严格遵守《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号），无违反第三十六条、第三十七条的围标串标行为。

若我单位承诺不实， 自愿承担提供虚假材料谋取中标、 成交的法律责任。

承诺供应商 全称并加盖公章）：_____________

单位负责人或授权代表 签 字 _____________

日期：_____________

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。 2.供应商可刪减承诺事项，如刪去承诺第 1 项的，则应按采购文件要求提供财务状况报告。

#### 中小企业声明函

#### 中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　万元¹，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员　　人，营业收入为　　　　万元，资产总额为　　　万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

#### 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　万元¹，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：(全称并加盖单位公章)

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担(涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定)。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。