{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["报价","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价","index":0,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,2,9],[4,7,4,9],[5,0,5,6],[5,7,5,9],[6,7,6,9],[7,7,7,9],[8,0,8,5],[8,7,8,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件二："]
["新装项目报价单"]
[]
[{"$nulls":9},"人民币：（元）"]
["项次 ","名称 ","规格（mm）","单位","数量","单价","金额","材质说明"]
["流式细胞室"]
[1,"边台","8040*1000*780","台",1,null,null,"口-Frame型钢木结构，采用1.5mm厚冷轧方管，配12.7mm厚实芯理化板台面，耐腐蚀、防酸碱，边缘圆滑处理，不带柜体。"]
[2,"脚踩式紧急冲淋",null,null,1,null,null,"全不锈钢结构，外喷环氧树脂粉沫，防酸碱、带一套紧急洗眼装置"]
["合计："]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"merged":[[0,7,0,9],[1,7,1,9],[2,7,2,9],[3,7,3,9],[4,7,4,9],[5,7,5,9],[6,7,6,9],[7,7,7,9],[8,7,8,9],[9,7,9,9],[10,7,10,9],[11,7,11,9],[12,7,12,9],[13,7,13,9],[14,7,14,9],[15,7,15,9],[16,7,16,9],[17,7,17,9],[18,7,18,9],[19,7,19,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}